## A.KANIŽLIĆA 3
JN-21/21 TROŠKOVNIK – OBNOVA KROVA OBJEKTA NA ADRESI POŽEGA, A.KANIŽLIĆA 3
A.DEMONTAŽA I PRIPREMNI RADOVI:
Red. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
broj
1. | Demontaža postojećeg pokrova s krova građevine, te oštećene drvene potkonstrukcije po potrebi, spuštanje na okolni teren te odvoz s gradilišta na deponiju | m2 | 110 |  | 0
2. | Demontaža postojećih vertikalnih i horizontalnih olučnih cijevi, spuštanje na okolni teren te odvoz s gradilišta na deponiju | m' | 21 |  | 0
| UKUPNO A : | KN |  |  | 0
B.TESARSKI RADOVI:
1. | Dobava i postava biber crijepa na postojeću potkonstrukciju. | m2 | 110 |  | 0
U cijenu su uključeni svi potrebni elementi , odzračnici, sljemenjaci, mreže, kopče, snjegobrani, također i letva koju je potrebno zamijeniti zbog oštećenja.
Obračun po kosoj površini krova – komplet do potpune gotovosti na temelju građ.knjige.
| UKUPNO B: | KN |  |  | 0
C. LIMARSKI RADOVI:
1. | Nabava, doprema i postavljanje vertikalnog odvodnog visećeg oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim fazonskim komadima . U cijenu uključiti sav potreban materijal i pomoćna sredstva za rad. Prije izrade točne mjere uzeti na gradilištu. | m´ | 3 |  | 0
2. | Nabava, doprema i postavljanje horizontalnog odvodnog visećeg oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim fazonskim komadima . U cijenu uključiti sav potreban materijal i pomoćna sredstva za rad. Prije izrade točne mjere uzeti na gradilištu. | m' | 18 |  | 0
| UKUPNO C: | KN |  |  | 0
| UKUPNO A+B+ C: | KN |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## POD GRADOM 7
JN-21/21 TROŠKOVNIK – OBNOVA KROVA OBJEKTA NA ADRESI POŽEGA, POD GRADOM 7
A.DEMONTAŽA I PRIPREMNI RADOVI:
Red. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
broj
1. | Demontaža postojećeg pokrova s krova građevine, te oštećene drvene potkonstrukcije po potrebi, spuštanje na okolni teren te odvoz s gradilišta na deponiju | m2 | 120 |  | 0
2. | Demontaža postojećih vertikalnih i horizontalnih olučnih cijevi, spuštanje na okolni teren te odvoz s gradilišta na deponiju | m' | 30 |  | 0
| UKUPNO A : | KN |  |  | 0
B.TESARSKI RADOVI:
1. | Dobava i postava biber crijepa na postojeću potkonstrukciju. | m2 | 120 |  | 0
U cijenu su uključeni svi potrebni elementi , odzračnici, sljemenjaci, mreže, kopče, snjegobrani, također i letva koju je potrebno zamijeniti zbog oštećenja.
Obračun po kosoj površini krova – komplet do potpune gotovosti na temelju građ.knjige.
| UKUPNO B: | KN |  |  | 0
C. LIMARSKI RADOVI:
1. | Nabava, doprema i postavljanje vertikalnog odvodnog visećeg oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim fazonskim komadima . U cijenu uključiti sav potreban materijal i pomoćna sredstva za rad. Prije izrade točne mjere uzeti na gradilištu. | m´ | 15 |  | 0
2. | Nabava, doprema i postavljanje horizontalnog odvodnog visećeg oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim fazonskim komadima . U cijenu uključiti sav potreban materijal i pomoćna sredstva za rad. Prije izrade točne mjere uzeti na gradilištu. | m' | 15 |  | 0
| UKUPNO C: | KN |  |  | 0
| UKUPNO A+B+ C: | KN |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## VJEKOSLAVA BABUKIĆA 2
JN-21/21 TROŠKOVNIK – OBNOVA KROVA OBJEKTA NA ADRESI POŽEGA, VJEKOSLAVA BABUKIĆA 2
Napomena: obračun se vrši na temelju podataka iz ovjerene građevinske knjige
A.DEMONTAŽA I PRIPREMNI RADOVI:
Red. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
broj
1. | Demontaža postojećeg pokrova s krova građevine, te oštećene drvene potkonstrukcije po potrebi, spuštanje na okolni teren te odvoz s gradilišta na deponiju | m2 | 105 |  | 0
2. | Demontaža postojećih vertikalnih i horizontalnih olučnih cijevi, spuštanje na okolni teren te odvoz s gradilišta na deponiju | m' | 10 |  | 0
| UKUPNO A : | KN |  |  | 0
B.TESARSKI RADOVI:
1. | Dobava i postava biber crijepa na postojeću potkonstrukciju. | m2 | 105 |  | 0
U cijenu su uključeni svi potrebni elementi , odzračnici, sljemenjaci, mreže, kopče, snjegobrani, također i letva koju je potrebno zamijeniti zbog oštećenja.
Obračun po kosoj površini krova – komplet do potpune gotovosti na temelju građ.knjige.
| UKUPNO B: | KN |  |  | 0
C. LIMARSKI RADOVI:
1. | Nabava, doprema i postavljanje vertikalnog odvodnog visećeg oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim fazonskim komadima . U cijenu uključiti sav potreban materijal i pomoćna sredstva za rad. Prije izrade točne mjere uzeti na gradilištu. | m´ | 7 |  | 0
2. | Nabava, doprema i postavljanje horizontalnog odvodnog visećeg oluka od pocinčanog lima sa svim potrebnim fazonskim komadima . U cijenu uključiti sav potreban materijal i pomoćna sredstva za rad. Prije izrade točne mjere uzeti na gradilištu. | m' | 3 |  | 0
| UKUPNO C: | KN |  |  | 0
| UKUPNO A+B+ C: | KN |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## ZAMJENA OŠT. CRIJEPA - OSTALO
JN+21/21 TROŠKOVNIK – zamjena oštećenog crijepa na krovištima objekata u vlasništvu Grada Požege
Napomena: obračun se vrši na temelju stvarno izvedenih radova na pojedinom objektu
A.DEMONTAŽA I PRIPREMNI RADOVI:
Red. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
broj
1. | Skidanje oštećenog crijepa s plohe krovišta i postavljanje novog crijepa u količini utvrđenoj pregledom krova. | kom | 1000 |  | 0
U jediničnu cijenu uračunava se nabava, dobava, skidanje i postavljanje crijepa , odvoz i deponiranje oštećenog crijepa, te korištenje autodizalice u slučaju potrebe
Radovi se planiraju izvoditi na stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada Požege oštećenim u elementarnoj nepogodi- tuči, a za koje nije nužna cjelovita obnova krovišta.
Popis objekata izvođaču će biti dostavljen prilikom preuzimanja radova.
| UKUPNO : | KN |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
GRAD POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 1, POŽEGA
JN-21/21 TROŠKOVNIK - Nužni radovi na sanaciji objekata u vlasništvu Grada Požege
REKAPITULACIJA
1. | OBNOVA KROVA OBJEKTA NA ADRESI POŽEGA, A.KANIŽLIĆA 3 | 0
2. | OBNOVA KROVA OBJEKTA NA ADRESI POŽEGA, POD GRADOM 7 | 0
3. | OBNOVA KROVA OBJEKTA NA ADRESI POŽEGA, VJEKOSLAVA BABUKIĆA 2 | 0
4. | ZAMJENA CRIJEPA - OSTALO | 0
| UKUPNO KN | 0
| PDV | 0
| UKUPNO S PDV-OM | 0
U ___________, ____, 2021.