## PREAMBULA
PREAMBULA TROŠKOVNIKA
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, propisanih ili jednakovrijednih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (OTU, Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.) osim za koje je donesen Tehnički propis, HRN EN, DIN i ostalo. Ukoliko OTU, HRN EN, DIN i ostalo svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, investitor će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih uvjeta i normi. Svi radovi moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije, sukladno posebnom propisu. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će se sukladno Ugovoru o građenju, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po okončanom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u pokusni rad ukoliko je predviđen projektom, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija i troškovi potrebni za tehnički pregled.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku investitora uz obveznu prisutnost nadzornog inženjera, a primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera i investitora.
Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.
Gospodarski subjekti mogu obići mjesto (lokaciju) koje se odnosi na predmet ovog postupka javne nabave i upoznati se s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Troškove obilaska snosi ponuditelj. Na osnovu obilaska gradilišta ponuditelj će uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s projektom.
Ponuditelj je dužan proučiti sve navedene dijelove Troškovnika, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od investitora - osobe zadužene za komunikaciju sa ponuditeljima i projektantima.
Ukoliko u izvođenju radova bude sudjelovalo više izvođača radova glavni izvođač radova je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova i ugrađene/isporučene opreme.
Izvođač radova je dužan prije ugrađivanja proizvoda dostaviti izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti, tehničke upute i ostalo za materijale i opremu koje namjerava ugrađivati nadzornom inženjeru a sve u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/40, 130/17, 32/19, 118/20) i ostaloj pripadajućoj zakonskoj regulativi.
Cijena rada mora uključiti sve troškove radne snage uključivo sva zakonom propisana davanja, troškove prekovremenog rada i sl.
U jediničnu cijenu nabave materijala, opreme i slično izvođač je dužan uračunati sav potreban alat, opremu i izvođenje / montažu do kompletne gotovosti.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbinjavanja, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja.
Ponuditelj mora u cijenu uključiti sav dodatni materijal, potrošni materijal i pribor koji u opisima stavke nije izrijekom naveden, a neophodan je za odgovarajuću ugradnju svih uređaja i opreme, te izvedbu funkcionalnog sustava.
Ponuditelj u cijenu izvedbe mora uključiti sve troškove vezane za izdavanje odgovarajućih izjava o svojstvima, ispitivanja i mjerenja i izradu uputa za korištenje i održavanje sustava na hrvatskom jeziku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati stvari i osobe koje se nalaze unutar obuhvata koji je predmet ugovorenih radova.
Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje ostalog zelenila, ostale infrastrukture i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje radova).
Nepoznavanje projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Sve navedene tehničke karakteristike proizvoda, materijala, opreme i ostalog u ovome troškovniku, bez obzira na opis stavke, odnose se izričito na minimalne projektirane zahtjeve kvalitete.

## POZEGA, ULICA FRANJE THAUZY
R. br. | Troškovnik-JN-46/21 | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
I | Pripremni radovi
1 | Iskolčenje trase i svih objekata unutar zahvata, čime su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci prenose na teren, osiguranje karakterističnih točaka, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za vrijeme građenja. Cijena također obuhvaća geodetsku izradu: -elaborata iskolčenja -iskolčenje na terenu i snimak postojećeg terena -geodetski snimak izvedenog stanja -snimak izvedenog stanja sa ucrtanim svim instalacijama u obuhvatu -izjava ovlašetnog geodete o izvedenom stanju Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 1-02.2;1-02.3;1-2.05, i 1-02.6 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m' | m' | 103.43
2 | Strojno zasjecanje asfalta i betona. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta i betona na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije, na mjestina proširenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m' | m' | 87.6
3 | Uklanjanje postojećih prometnih znakova, rekalam i slično sa stupovima, betonskim temeljnim stopama i svim elementima. Rad obuhvaća uklanjanje, štemanje, rušenje, čišćenje, utovar i prijevoz materijala na skladište Investitora (stup i znakovi) ili mjesto oporabe ili zbrinjavanja (betonski temelj i ostalo). Uklonjeni stup i znak ostaju u vlasništvu Investitora.
| Obračun po kom | kom | 2
4 | Strojno glodanje asfaltnih slojeva postojeće konstrukcije debljine 8-10 cm. Stavka obuhvaća glodanje asfaltnih slojeva postojeće kolničke konstrukcije, utovar i utovar u vozilo. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Materijal ostaje u vlasništvu Investitora. Prijevoz materijala obračunava se u stavci II.6.
| Obračun po m2 | m2 | 873
5 | Ručni iskop probnih rovova (šliceva) radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika istih te eventualna zaštita istih. Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i distributerima na osnovi uvida u situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika istih. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Višak iskopanog materijala utovariti u vozilo (prijevoz materijala obračunava se u stavci II.5) i zatrpavanje pijeskom iskopanih probnih rovova (šliceva) (uključivo nabavu, dobavu i ugradnju pijeska) ili zatrpavanje materijalom iz iskopa. Sve kontrolne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik.
a) | Ručni iskop sa zatrpavanjem pijeskom | m3 | 6
b) | Ručni iskop sa zatrpavanjem materijalom iz iskopa | m3 | 6
6 | LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA
Rad obuhvaća dislociranje i zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugrožene. Zaštitu izvesti u dogovoru s vlasnicima instalacija i prema posebnim uvjetima građenja.
Stavka sadrži sav prijevoz, rad i materijal potreban za potpuni dovršetak stavke prema posebnim uvjetima građenja.
Obračun radova:
a) | Zaštita postojećih komunalnih instalacija i priključaka - stavka obuhvaća zaštitu postojećih komunalnih instalacija (dovod vode, odvodnja, energetski kabeli, optički kablovi, plinske instalacije i sl), komplet sa svim veznim (spojnim) pripadajućim elementima u zoni radova, te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za izvršenje stavke. Ovom stavkom obuhvaćena je zaštita instalacija sukladno posebnim uvjetima građenja vlasnika instalacije i uz njihov nadzor. | m' | 300
b) | Visinska prilagodba (uklapanje) vodovodnih kapa i slično. Jedinična cijena obuhvaća uklanjanje vodovodnih kapa i slično, ugradnja vodovdnih kapa i slično na novu visinu te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu visinski prilagođene vodovodne kape i slično. | kom. | 4
7 | Rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m1 porušenih i ukonjenih rubnjaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m' | m' | 207
8 | Rušenje i uklanjanje postojećih rigolica i kanalica. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rigolica i kanalica te utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m1 porušenih i ukonjenih rigolica i kanalica. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m' | m' | 91
9 | Zatrpavanje postojećih slivnika i njihovih veza prema sekundarnoj odvodnji pijeskom. Rad obuhvaća demontiranje rešetke, blindiranje slivničkog ispusta, djelomično razbijanje, vađenje, utovar i odvoz na deponiju po odabiru Izvođača, te zatrpavanje rova materijalom do kote posteljice. Uklonjene rešetke ostaju u vlasništvu Investitora.
| Obračun po kom | kom | 4
10 | Rušenje i uklanjanje postojećih poklopaca revizijskih okana komplet zajedno s nosačima poklopaca i betonskom pločom, te nabava i ugradnja novog okuglog poklopca. Rad obuhvaća skidanje, štemanje, rušenje do visine za ugradnju novog poklopca s monolitnom armiranobetonskom pločom d=15 cm, utovar i prijevoz materijala na deponiju, te nabava, dobava i ugradnja samonivelirajućeg teleskopskog poklopaca revizijskog okna svijetlog promjera 605 mm, iz lijevanog željeza (nodularni lijev), obavezno s hvatištem za prihvat poluge za olakšano i sigurno otvaranje, bez zgloba, visina reljefa površine poklopca najmanje 5,0 mm zbog protukliznosti, s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju izravno u habajući sloj asfalta, s teleskopskim prstenom od lijevanog željeza (nodularni lijev) visine 80 mm, s uloškom od SBR gume protiv lupanja debljine najmanje 10 mm, mehanički utisnutim u horizontalno ležište na okviru, ležište prethodno strojno obrađeno za optimalno nalijeganje, s mogućnošću zamjene, bez mogućnosti ispadanja, minimalne tvrdoće 93° (prema Shore A skali ili jednakovrijedno), razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124-2:2015 ili jednakovrijedno), s kopčama za zaključavanje od TPU poliuretana za izbjegavanje lupanja minimalne tvrdoće 90° (prema Shore A skali ili jednakovrijedno), koje ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurne od podizanja uslijed prometa, tolerancija kod ugradnje najmanje 5 cm. Pritisak okvira na dosjednu površinu do najviše 1,6 N/mm2 protiv potonuća uslijed prometa. Ugradnja bez podizanja pegle ili zaustavljanja razastirača asfalta (bez gubitka ravnosti ili prekida zbijenosti). Postavljanje na novu niveletu prema projektu i armiranobetonske ploče C30/37, XC2 dim.120x120x15 cm obostrano armiranu sa Q785 sa prodorom promjera 66 cm za ugradnju poklopca, monlitno izvedenu i dostavljenu na ugradnju nakon 10 dana njegovanja prije ugradnje. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i oprema do gotovosti. Uklonjeni poklopci ostaju u vlasništvu Investitora.
| Obračun po kom | kom | 5
UKUPNO I (kn)
II | Zemljani radovi
1 | Strojni široki iskop postojeće kolničke konstrukcije (nosivi sloj od kamenih materijala) na trasi. Prema odredbama projekta (prosječne debljine 25 cm) s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Prijevoz materijala obračunava se u stavci II.6.
| Obračun po m3 | m3 | 218.25
2 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02 ili jednakovrijedno. Prijevoz materijala obračunava se u stavci II.5.
| Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 261.9
3 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥25 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m2 izvedene posteljice | m2 | 873
4 | Izrada nasipa ispod bankina (Sz > 100%, Ms>20MN/m2) iz iskopa trase ili pozajmišta kojeg osigurava Izvođač. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU ili jednakovrijedno. U cijeni je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. i 2-09.1 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 34
5 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C" (stavke I.5, II.2, IV.3, IV.10), na mjesto oporabe ili zbrinjavanja po izboru Izvođača. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 497.3
6 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog kamenog i mješanog materijala (stavke I.4, II.1), na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 5,0 km. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 305.55
UKUPNO II (kn)
III | Kolnička konstrukcija
1 | Izrada nosivog sloja (Sz > 100%, Ms≥80 MN/m2) od prirodnog drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, minimalne debljine 40cm. U cijenu je uključena nabava i dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 ugrađenog sloja | m3 | 375.39
2 | Izrada nosivog sloja ceste AC 22 base 50/70 AG6 M2, debljine 7,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Obračun po m2 | m2 | 550
3 | Izrada habajućeg sloja ceste AC 11 surf 50/70 AG4 M3, debljine 3,5 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0,30kg/m2.
| Obračun po m2 | m2 | 565.5
4 | Izrada nosivog sloja pješačke staze AC 16 base 50/70 AG6 M2, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Obračun po m2 | m2 | 213
5 | Izrada habajućeg sloja pješačke staze AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 3,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0,50kg/m2.
| Obračun po m2 | m2 | 213
UKUPNO III (kn)
IV | Odvodnja
1 | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45, dimenzija 15/25 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m' ugrađenog rubnjaka | m' | 114
2 | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzija 8/20 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m' ugrađenog rubnjaka | m' | 36
3 | Kombinirani strojni (70%) i ručni (30%) iskop rova za kanalizaciju sa razupiranjem. Zatrpavanje rova obračunava se posebno. Iskop rova je u materijalu kategorije "C", dubine prema projektu. Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop, te utovar u prijevozno sredstvo te svi pomoćni radovi (crpljenja vode, vertikalni prijenosi, razupiranje), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa i čišćenje terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1 ili jednakovrijedno. Prijevoz materijala obračunava se u stavci II.5.
| Obračun po m3 sraslog tla | m3 | 253.2
4 | Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi PVC (polivinil klorid) SN 8. Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu od pijeska debljine 10 cm (uključeno u cijenu ove stavke) u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena izrada podloge od pijeska debljine 10 cm, nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna, cijevi i slivnike da se postigne vodonepropusnost, uključivo ispitivanje vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3 ili jednakovrijedno.
Obračun po m' postavljene kanalizacije
a) | Promjera f 160mm | m' | 111
b) | Promjera f 200mm | m' | 100
5 | Zatrpavanje rova kanalizacije pjeskom. Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi te ostatak do posteljice pogodnim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti Ms≥60 MN/m2 . Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uključeno nabava materijala te oprezno zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 253.2
6 | Nabava, dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda prema projektnoj dokumentaciji, monolitno tijelo kanala od polimerbetona natur boje s otvorima u obliku rešetke. Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 15 cm, svjetla širina 10 cm, ukupna visina 23 cm, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433 ili jednakovrijedno. Kanal se izvodi polaganjem na zemljo-vlažnu betonsku podlogu klase C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo sukladno uputuma proizvođača. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu.
| Obračun po m' ugrađenog kanala | m' | 93
7 | Nabava, dobava i montaža revizije prema projektnoj dokumentaciji za kanal iz stavke (IV.6), tjelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja D400/E600 duljine 50 cm. Revizija sa izljevom DN100 za izbijanje na gradilištu. Sve ostalo izvesti kao u opisu stavke (IV.6). Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu.
| Obračun po kom ugrađenog elementa | kom | 2
8 | Nabava, dobava i montaža sabirnika prema projektnoj dokumentaciji za kanal iz stavke (IV.6) sa bočnim izljevom DN100 / DN150, tjelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja D400/E600 duljine 50 cm, visine 50,0 cm. Sve ostalo izvesti kao u opisu stavke (IV.6). Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu.
| Obračun po kom ugrađenog elementa | kom | 4
9 | Izrada monolitnih revizionih okana od betona C30/37 sa dodatkom za vodonepropusnost, dimenzija 0,80x1,00 m, 0,20 m debljina stjenke, dubine prema projektu. Izrada monolitnog revizionog okna od betona klase C 30/37 u vodonepropusnoj izvedbi na uredno izvedenu podlogu, u svemu prema projektu. Obračun je po komadu izvedenog revizionog okna, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, nabava materijala i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, rad, oplata, izvedba priključaka s obradom sljubnica, nabava i ugradnja poklopca, uklanjanje oplata, skela i otpada te čišćenje okoliša, kao i sav ostali potreban rad, oprema i materijal potrebni za izradu slivnika prema projektu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5. i 3-04.5.2 ili jednakovrijedno.
Nabava, dobava i ugradnja samonivelirajućeg teleskopskog poklopaca revizijskog okna svijetlog promjera 605 mm, iz lijevanog željeza (nodularni lijev), obavezno s hvatištem za prihvat poluge za olakšano i sigurno otvaranje, bez zgloba, visina reljefa površine poklopca najmanje 5,0 mm zbog protukliznosti, s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju izravno u habajući sloj asfalta, s teleskopskim prstenom od lijevanog željeza (nodularni lijev) visine 80 mm, s uloškom od SBR gume protiv lupanja debljine najmanje 10 mm, mehanički utisnutim u horizontalno ležište na okviru, ležište prethodno strojno obrađeno za optimalno nalijeganje, s mogućnošću zamjene, bez mogućnosti ispadanja, minimalne tvrdoće 93° (prema Shore A skali ili jednakovrijedno), razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124-2:2015 ili jednakovrijedno), s kopčama za zaključavanje od TPU poliuretana za izbjegavanje lupanja minimalne tvrdoće 90° (prema Shore A skali ili jednakovrijedno), koje ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurne od podizanja uslijed prometa, tolerancija kod ugradnje najmanje 5 cm. Pritisak okvira na dosjednu površinu do najviše 1,6 N/mm2 protiv potonuća uslijed prometa. Ugradnja bez podizanja pegle ili zaustavljanja razastirača asfalta (bez gubitka ravnosti ili prekida zbijenosti). Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu uključivo i izradu armiranobetonske ploče od betona C30737, XC2 dimenzija 120x120x15 obostrano armiranu sa Q785 sa prodorom promjera 66 cm za ugradnju poklopca.
| Obračun po kom | kom | 3
10 | Rad obuhvaća strojni iskop uz potreban ručni rad, materijala za drenažni rov u "C" kategoriji tla poprečnog presjeka prema projektu. Betonska podloga se ugrađuje na uređenu podlogu prema projektu najniže klase C12/15. Drenažne cijevi su tvornički proizvedene perforirane cijevi od tvrdog PVC profila f 110mm za prometne površine SN8. Drenažne cijevi se omotavaju u geotekstil 200 g/m2. Ugradnja filterskog kamenog sloja prema projektu izvodi se nakon ugradnje drenažne cijevi i uračunata je u cijenu cijevi. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I. 3-02.2 ili jednakovrijedno. U stavku uključen sav potreban rad i materijal do gotovosti.
a) | Iskop zemlje (prijevoz materijala obračunava se u stavci II.5) | m3 | 4.2
b) | Podložni beton 0,015m3/m' | m3 | 1.58
c) | Drenažni cijevi s dren.kamenom i geotek. | m' | 105
11 | Zamjena spojeva postojećih krovnih odvodnih vertikala sa ugradnjom novog razvoda i spoja na kanalizaciju sa novim kišni kolektorom prema projektnoj dokumentaciji DN110/125 vertikalnim sa hvatačem lišća, poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima DN 75, 90, 100, 110mm. Ugradnja sve prema uputama proizvođača. U stavku uključen sav potreban rad i materijal do gotovosti.
| Obračun po kom ugrađenog spoja s kišnom rešetkom | kom | 16
UKUPNO IV (kn)
V | Oprema i prometna signalizacija
1 | Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova privremene prometne signalizacije. U obvezi je Izvođača izrada posebnog Prometnog projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a sve s "Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama. Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i tehničkim uvjetima iz "Pravilnika", te O.T.U.I. 9-01.0; 9-01.1; 9-01.2; 9-01.3 ili jednakovrijedno. Cijena obuhvaća izradu projekta privremene prometne signalizacije, nabavu, dobavu, postavljanje znakova i uklanjanje istih nakon završetak radova.
| Obračun po kompletu | komplet | 1
2 | Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova te izrada horizontalne signalizacije prema rasporedu iz situacije signalizacije i prema specifikaciji, a u skladu sa O.T.U.I. 9-01 ili jednakovrijedno i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Znakovi se postavljaju na metalne cijevi f 60 mm koje ubetoniraju u betonsku stopu C12/15 dimenzija 25/25/80 cm.
Obračun po kom postavljenog elementa:
a) | temelj | kom | 2
b) | stup L=2,50m | kom | 2
c) | znak izričitih naredbi B02 (O.T.U.I. 9-01.2 ili jednakovrijedno) | kom | 1
d) | znak izričitih naredbi B03 (O.T.U.I. 9-01.2 ili jednakovrijedno) | kom | 1
e) | znak obavijesti C02 (O.T.U.I. 9-01.3 ili jednakovrijedno) | kom | 1
f) | znak obavijesti C26 (O.T.U.I. 9-01.3 ili jednakovrijedno) | kom | 1
g) | dopunska ploča E05 (O.T.U.I. 9-01 ili jednakovrijedno) | kom | 1
Obračun po jedinici:
Poprečne oznake
h) | puna bijela Š=10cm | m' | 29
i) | pješački prijelazi H19 | m2 | 49
j) | oznake na kolniku H49 | m2 | 12
3 | Izrada taktilnog polja upozorenja čepaste strukture od betonskih ploča debljine 8 cm. Taktilna polja postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju taktilnog polja prema detaljima iz projekta. Obračun je po m2 postavljenih taktilnih polja.
| Obračun po m2 | m2 | 4.5
UKUPNO V (kn)
VI | Kontrolna ispitivanja
1 | Troškovi ispitivanja materijala, uzimanja uzorka, laboratorijska obrada sa izdvajanjem izvještaja, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa, posteljice i kolničke konstrukcije. Ispitivanja se vrše u slijedećem obimu:
a) | Ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva nasipa i posteljice svakih 1000m2 | kom | 2
b) | Ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja na svakih 500m2 | kom | 2
c) | Ispitivanje ugrađenih asfaltnih slojeva na svakih 2000 m2 sa uzimanjem i ispitivanjem asflatne mase dopremljene na gradilište | kom | 4
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti važeće isprave o svojstvima za sve građevne proizvode koje namjerava ugraditi.
UKUPNO VI (kn)
Rekapitulacija
I | Pripremni radovi
II | Zemljani radovi
III | Kolnička konstrukcija
IV | Odvodnja
V | Oprema i prometna signalizacija
VI | Kontrolna ispitivanja
UKUPNO
PDV