## PRIJEDLOG TROŠKOVNIKA 22.
TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE U
GRADU POŽEGI I PRIGRADSKIM NASELJIMA ZA 2022.g.
R. broj | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Obilazak i pregled javne rasvjete u noćnim satima osobnim vozilom. | h | 80 |  | 0
2. | Režijski troškovi na kordiniranju radova sa HEP d.o.o. ELEKTRA Požega. (organizator i rukovoditelj radova). | h | 60 |  | 0
3. | Rad montera na otklanjanju kvarova na JR. | h | 700 |  | 0
4. | Rad vozila sa hidrauličnom platformom na otklanjanju kvarova na JR | h | 150 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
5. | Rad vozila sa kranom na izmjeni ili izmještanju stupova i kandelabera (Obračun obuhvaća jediničnu cijenu vozila sa vozaćem). | h | 10 |  | 0
6. | Radovi na orezivanju raslinja oko javne rasvjete, hidrauličnom platformom i rezačem (Obračun obuhvaća jediničnu cijenu vozila, vozaća i ovlaštenog rezača motornom pilom). | h | 50 |  | 0
7. | Strojni iskop rova sa zatrpavanjem zemlje za kabele. Rov je prosječne dubine 80 cm, a širine max. 30 cm, u radove je uključeno i uređenje trase nakon završetka radova, te planiranje zemlje. | m' | 20 |  | 0
8. | Rad rovokopača na iskopu i zatrpavanju zemlje | h | 10 |  | 0
9. | Ručni iskop i zatrpavanje zemlje za kabele i temelje stupova. (Obračun po 1m³ iskopa). | m³ | 5 |  | 0
10. | Utovar i odvoz viška materijala od iskopa na gradsku deponiju.(Obračun po 1m³ utovarenog i odveženog iskopa). | m³ | 5 |  | 0
11. | Nabava, dobava i ugradnja pijeska u pripremljeni kabelski rov sa nabijanjem (Obračun obuhvaća: nabavu, dobavu i ugradnju 1m³ pijeska). | m³ | 2 |  | 0
12. | Razbijanje asfaltiranih površina i naknadna sanacija istih po završetku radova (debljina asfalta d=5,00 cm). | m² | 5 |  | 0
13. | Strojno bušenje ispod uređenih površina promjera Ø 90 mm, a radi postavljanja kabela. Radovima je obuhvaćen iskop za bušilicu sa svim potrebnim predradnjama uz postavljanje PVC zaštitne cijevi. | m' | 10 |  | 0
14. | Nabava, dobava i ugradnja betona za temelje stupova JR, MB 20. | m³ | 5 |  | 0
15. | Rad pomoćnog radnika na različitim poslovima na javnoj rasvjeti. | h | 5 |  | 0
16. | Antikorozivna zaštita stupova JR sa svim potrebnim predradnjama: čišćenja podloge, zaštitnog i završnog premaza, u boji po izboru investitora i bitumenska zaštita temeljne ploče i stupa prosječne visine do 0.5 m'. -kandelaber L=5 m' | kom | 2 |  | 0
| -kandelaber L=6 m' | kom | 2 |  | 0
| -kandelaber L=10 m' | kom | 2 |  | 0
17. | Čišćenje i pranje kandelaberskih rasvjetnih tijela (zaštitna stakla i sjenila). | kom | 2 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
MATERIJAL ZA RADOVE
NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE
U GRADU POŽEGI I PRIGRADSKIM NASELJIMA ZA 2022. g.
R. broj | NAZIV MATERIJALA | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | ŽARULJA 110W Na-VT | kom | 5 |  | 0
2. | ŽARULJA 150W Na-VT | kom | 5 |  | 0
3. | ŽARULJA 210W Na-VT | kom | 5 |  | 0
4. | ŽARULJA 250 W Na-VT | kom | 5 |  | 0
5. | ŽARULJA 350W Na-VT | kom | 5 |  | 0
6. | ŽARULJA HCI-T 70 W/NDL PB | kom | 5 |  | 0
7. | ŽARULJA HCI-T 150 W NDL | kom | 10 |  | 0
8. | ŽARULJA SHP 100 W NAV 39989 | kom | 5 |  | 0
9. | ŽARULJA HQI 400 W METALHALOGENA | kom | 5 |  | 0
10. | ŽARULJA DULUX 19 W E-27 | kom | 10 |  | 0
11. | ŽARULJA 4,5 W E-14 | kom | 10 |  | 0
12. | ŽARULJA NAV-T 70 SUP 4Y | kom | 2 |  | 0
13. | ŽARULJA NAV-T/E 100 SUP 4Y | kom | 2 |  | 0
14. | ŽARULJA NAV-T/E 150 SUP 4Y | kom | 2 |  | 0
15. | ŽARULJA NAV-T/E 250 SUP 4Y | kom | 2 |  | 0
16. | ŽARULJA NAV T/E 400 SUP 4Y | kom | 2 |  | 0
17. | ŽARULJA HCI-TT 150W/830WDL PB W40 | kom | 2 |  | 0
18. | LED TRAKA 14,4 W/m 24 V | m | 10 |  | 0
19. | TRAFO 220/24V 150 W | kom | 1 |  | 0
20. | PRIGUŠNICA 125W VTF otvorena | kom | 3 |  | 0
21. | PRIGUŠNICA 150W NaVT otvorena | kom | 10 |  | 0
22. | PRIGUŠNICA 250W NaVT | kom | 15 |  | 0
23. | PRIGUŠNICA 400W Na-VT | kom | 3 |  | 0
24. | PRIGUŠNICA VTF 80 W | kom | 3 |  | 0
25. | PRIGUŠNICA 250W VTF zatvorena | kom | 15 |  | 0
26. | PRIGUŠNICA BAG B70W HI/HS 70 | kom | 2 |  | 0
27. | OSIGURAČ RASTALNI 10A | kom | 2 |  | 0
28. | OSIGURAČ RASTALNI 35A | kom | 2 |  | 0
29. | OSIGURAČ NH 00 35-80 A | kom | 2 |  | 0
30. | OSIGURAČ NH 00 100 A | kom | 2 |  | 0
31. | GRLO E-40 PORCULAN | kom | 2 |  | 0
32. | GRLO E-40 LIMENO | kom | 2 |  | 0
33. | GRLO E-27 PORCULAN | kom | 2 |  | 0
34. | UPALJAČ ZA Na-VT 70-400W | kom | 20 |  | 0
35. | STAKLO TIVOLI - VELIKO | kom | 2 |  | 0
36. | STAKLO TIVOLI - MALO | kom | 2 |  | 0
37. | KABEL PPOO 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
38. | KABEL PPOO 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
39. | KABEL PP00 Cu 4 x 10 mm | m | 20 |  | 0
40. | KABEL PP00 A 4 x 25 mm2 | m | 20 |  | 0
41. | KABEL ELKALEX 2X16 mm2 | m | 50 |  | 0
42. | KABEL DURALIGHT - LED | m | 30 |  | 0
43. | KABEL PRIKLJUČNI DURALIGHT | kom | 5 |  | 0
44. | PRIKLJUČNA SPOJNICA DURALIGHT | kom | 5 |  | 0
45. | TRAKA UPOZORENJA | kg | 1 |  | 0
46. | TGAL ŠTITNICI ZA KABEL | kom | 20 |  | 0
47. | Al-Cu STEZALJKA 6-35 | kom | 5 |  | 0
48. | STEZALJKA ZA KUĆNI PRIKLJUČAK | kom | 5 |  | 0
49. | STEZALJKA KZEP-13 MP861020 PFISTERER | kom | 5 |  | 0
50. | Al TRAKA 10cm x 1mm x 2m | kom | 10 |  | 0
51. | Fe UŽE Ø 8 mm² | m' | 20 |  | 0
52. | Cu UŽE 35 mm² | m' | 20 |  | 0
53. | Traka FeZn 25x4 mm | kg | 20 |  | 0
54. | SVJETILJKA LED Monza 34 W 5760lm | kom | 1 |  | 0
55. | REFLEKTOR LED 200 W 4000 K | kom | 1 |  | 0
56. | SVJETILJKA DEKOR "IB" 85D02167 150 W HIT | kom | 1 |  | 0
57. | SVJETILJKA LED 39 W 4000 K ,>5400lm | kom | 1 |  | 0
58. | SVJETILJKA LED 78 W 4000 K, >10800lm | kom | 1 |  | 0
59. | SVJETILJKA LED 118 W 4000 K,>16000lm | kom | 1 |  | 0
60. | SVJETILJKA LED 63 W 4000 K,>10100 lm, VISILICA | kom | 1 |  | 0
61. | SVJETILJKA MILJANA NAVT 150 W | kom | 1 |  | 0
62. | STUP ZA JR KORS POCINČANI 2B-1000-1 | kom | 1 |  | 0
63. | STUP ZA JR KORS POCINČANI 2B-500-1 | kom | 1 |  | 0
0
64. | STUP ČELIČNI ZA JR POLE EC 9/P D H=8m | kom | 1 |  | 0
65. | STUP ČELIČNI ZA JR POLE EC 9/P D H=8m | kom | 1 |  | 0
66. | STUP DRVENI - 8 m SA BET.STOPOM (stup+nogar) | kom | 1 |  | 0
67. | STUP RASVJETNI DEKOR OLIVA 400 HME 80 | kom | 1 |  | 0
68. | STUP RASVJETNI DEKOR IB 400 Al -kompl. | kom | 1 |  | 0
69. | STUP RASVJETNI DEKOR MILJANA H=4000 mm | kom | 1 |  | 0
70. | STUP RASVJETNI DEKOR GRIČ | kom | 1 |  | 0
71. | NAGLAVAK ZA STUP GRIČ ZA 4 KUGLE | kom | 1 |  | 0
72. | STUP BETONSKI 315/8000 | kom | 1 |  | 0
73. | STUP POCINČANI SRS 5 MET | kom | 1 |  | 0
74. | SONDA ZA LUXOMAT LM10C | kom | 1 |  | 0
75. | LUXOMAT FINDER TIP 1101.8.230 | kom | 1 |  | 0
76. | RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA SA 2 OSIG. | kom | 1 |  | 0
77. | TONFREKVENTNI PRIJEMNIK MTU | kom | 1 |  | 0
78. | RELEJ VREMENSKI SCHRACK | kom | 1 |  | 0
79. | SKLOPNIK SCHRACK 40 A | kom | 1 |  | 0
80. | LUK POCINČANI L1000mm ZA METALNI STUP | kom | 1 |  | 0
81. | VIJAK NATEZNI 12 mm | kom | 2 |  | 0
82. | KONZOLA KUTNA S OBUJMICOM | kom | 2 |  | 0
83. | STEZALJKA ZA ČELIČNO UŽE | kom | 10 |  | 0
84. | ŠPANER ZA ČELIĆNO UŽE | kom | 40 |  | 0
85. | CIJEV PEHD FI 50 | m | 10 |  | 0
86. | TERMOSKUPLJAJUĆI BUŽIR:-16/5 | kom | 5 |  | 0
87. | TERMOSKUPLJAJUĆI BUŽIR -50/16 | kom | 5 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | Radovi na održavanju javne rasvjete 2022.g. |  |  |  | 0
II | Materijal za održavanje javne rasvjete 2022.g. |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO (I+II): |  | 0
|  |  | PDV (25%) |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
U Požegi, ___________________________ 2022. god.
Note on F43: dtomljan: