## List1
Troškovnik najma mobilnog klizališta
Broj stavke | Specifikacija | Cijena ukupno | PDV | Cijena s PDV-om
1. | Podloga klizališta (10x30 m (300 m2) - EPDM visokokvalitetna UV stabilizirana guma)
Rashladna podloga staze za klizanje (2,5x30 m)
Zračno hlađeni rashladnik vode (kompaktni prenosivi zračno hlađeni rashladni uređaj minimalnog kapaciteta 123 kWu uvjetima -10˚C glycol +20˚C)
Priključni elementi (armirane cijevi i ostali materijal za spajanje i povezivanje)
Pametni sustav upravljanja klizalištem (sustav koji putem softwarea mjeri temperaturu leda, temperaturu zraka, jačinu vjetra i vremensku prognozu kako bi se pretila potrošnja električne energije, količina glikola te se na taj način reducila potošnja električne energije)
Zaštitna drvena ograda (potrebna su 134 m samonosive drvene zaštitne ograde visine 1m)
Klizaljeljke (najam 150 pari klizaljki u rasponu od broja 26 do broja 47)
Aluminijska ralica (1 kom)
Pomagalo za učenje klizanja (10 kom)