## List1
RADOVI NA DJEČJEM IGRALIŠTU VRTIĆA CVJETNA LIVADA
2. IZRADA I UGRADNJA OGRADE
R.B. | OPIS | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
1. | Demontaža postojeće ograde sa odvozom na deponij. | m1 | 49.5 |  | 0
2. | Strojni iskop temelja ograde širine 0,20 m, dubine do 0,80 m, uključivo i temelje postojeće ograde sa odovozom materijala na deponiju. | m3 | 12.8 |  | 0
3. | Izrada i ugradnja armaturnih mreža od čelika B500B, Q-257 dvije zone vertikalno u temelj. | kg | 490 |  | 0
4. | Izrada armirao-betonskih temelja i nadtemelja betonom C25/30 (nadtemelj maksimalno 3 cm iznad terena, sa uključenim postavljenjem oplate zadnjih 10 cm u zemlji. | m3 | 13.5 |  | 0
5. | Nabava, dobava i montaža panelne providne ograde ograde visine min. 1,70 m koja je pocinčano-plastificirana u zelenoj boji sa stupovima koji se fiksiraju u betonski trakasti temelj. U cijenu uključen kompletan rad i materijal do završetka stavke. | m1 | 74.4 |  | 0
6. | Nabava, dobava i montaža metalnih pocinčanih bojanih ili plastificiranih vrata u zelenoj boji dimenzija približno 100x170 cm sa stupovima s pantima, ručkama i bravom sa ključem te montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
7. | Nabava, dobava i montaža metalnih pocinčanih bojanih ili plastificiranih dvokrilnih vrata u zelenoj dimenzija približno 300x170 cm sa stupovima s pantima, ručkama i bravom sa ključem te montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0