## Šokačka ulica
Lokacija Šokačka ulica
na dijelovima k.č.br. 6708/3 i k.č.br. 4245/1 k.o. Požega te k.č.br. 1204/3, k.č.br. 1156/2 i k.č.br. 1156/5 k.o. Vidovci
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena (€) | Ukupna cijena bez PDV-a (€)
RADOVI
U ovom troškovniku prikazani su radovi koje je potrebno izvesti na lokaciji "divljeg odlagališta" - lokacija Šokačka ulica. Navedeni radovi odnose se na sanaciju trenutnog stanja i odvoza otpada koji se nalazi na lokaciji budućih radova. U svim stavkama treba obuhvatiti kompletne radove, tj. rad, materijal, potrebnu mehanizaciju i sl.
1. | Krčenje zaraslih površina kako bi se osigurao pristup do otpada. Stavka obuhvaća čišćenje obuhvata od drveća, grmlja, trave i ostalog zelenila, sa odvozom i zbrinjavanjem. Sječenje drveća sa rezanjem na prigodnu veličinu za odvoz te odvoz i zbrinjavanje svega sa obuhvata zahvata. | m2 | 3000 | 0 | 0
2. | Pripremni radovi obuhvaćaju geodetsko snimanje i iskolčenje obuhvata zahvata. Tijekom rada izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, a u cijenu rada ulazi sav materijal i radna snaga. Stavka uključuje i označavanje gradilišta propisanim znakovima. Obračunava se po površini snimljenog obuhvata. | m2 | 3000 | 0 | 0
3. | Iskop i razvrstavanje otpada. Stavka uključuje sve potrebne radnje na iskopu i razvrstavanju otpada. Građevni otpad će se zdrobiti, razastrti i nabiti na lokaciji (nakon razvrstavanja, a prije drobljenja, otpad odložiti na mjestu lokacije). Miješani komunalni otpad I dio građevnog otpada (po naputku nadzornog inženjera) zbrinuti na legalnom odlagalištu, a posebne vrste otpada će se predati ovlaštenom sakupljaču. Glomazni otpad adekvatno zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača ili odložiti na legalno odlagalište u eventualnu prethodnu obradu mljevenjem. Obračun po m3 iskopanog otpada.
| građevinski otpad | m3 | 2500 | 0 | 0
| glomazni otpad | m3 | 15 | 0 | 0
| miješani komunalni otpad | m3 | 300 | 0 | 0
| posebne vrste otpada (azbest, gume i dr.) | m3 | 40 | 0 | 0
4. | Utovar i odvoz miješanog komunalnog, glomaznog i dio građevnog otpada na legalno, službeno odlagalište. Eventualno mljevenje glomaznog otpada. (Napomena: Glomazni otpad može se zbrinuti i na reciklažno dvorište ukoliko postoji mogućnost zaprimanja). Stavka uključuje sve potrebne radnje zbrinutog otpada. Obračun po m3 zbrinutog otpada.
| glomazni otpad | m3 | 15 | 0 | 0
| miješani komunalni otpad | m3 | 300 | 0 | 0
5. | Prihvat i istovar miješanog komunalnog i glomaznog otpada na legalno, službeno odlagalište.(Napomena: Glomazni otpad može se zbrinuti i na reciklažno dvorište ukoliko postoji mogućnost zaprimanja). Stavka uključuje sve potrebne radnje (mljevenje i dr.) zbrinutog otpada. Obračun po toni zbrinutog otpada.
| glomazni otpad (procijenjeno oko 15 m3) | t | 1.5 | 0 | 0
| miješani komunalni otpad (procijenjena vrijednost oko 300 m3) | t | 90 | 0 | 0
6. | Razastiranje i rasplaniranje građevnog otpada. Stavka uključuje i eventualno drobljenje i usitnjavanje građevnog materijala na frakciju 0- 100 mm. Stavka uključuje građevni materijal kao kamen, zemlja, šljunak, šuta, opeka, dok se ostali (kao npr. drvena građa) odvozi sa lokacije i adekvatno zbrinjava. Rasplaniravanje usitnjenog građevnog materijala po širem području lokacije na način da se ukomponira u ravnu površinu. | m3 | 2500 | 0 | 0
7. | Predaja posebnih vrsta otpada ovlaštenom sakupljaču uz prethodnu pripremu. | kg | 6000 | 0 | 0
| Ukupno radovi: |  |  |  | 0
OPREMA
STUPOVI I PLOČE
1. | Izrada, nabava, dostava i postavljanje na stup ploče sa oznakom "ZABRANJENO ODLAGANJE OTPADA" na vidljivo mjesto. Stavka obuhvaća sve pripadne spojne elemente za pričvršćenje ploče na stup (ili ogradu). Ploča je dimenzija 70 x 40 cm. | kom | 2 | 0 | 0
2. | Izrada, nabava, dostava i postavljanje stupa s temeljem. Stavka obuhvaća sve spojne i druge potrebne elemente za montažu stupa i temelja. Visina stupa iznosi 320 cm. | kom | 2 | 0 | 0
3. | Izrada, nabava, dostava i postavljanje na stup ploče sa oznakom "PROSTOR JE POD VIDEONADZOROM" na vidljivo mjesto. Stavka obuhvaća sve pripadne spojne elemente za pričvršćenje ploče na stup (ili ogradu). Ploča je dimenzija 50 x 30 cm. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izrada, nabava, dostava i postavljanje stupa s temeljem. Stavka obuhvaća sve spojne i druge potrebne elemente za montažu stupa i temelja. Visina stupa iznosi 300 cm. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Izrada, nabava, dostava i postavljanje aluminijskih "šelni" 2". | kom | 6 | 0 | 0
NADZORNA KAMERA na lokaciji
6. | Nabava i doprema nadzornih kamera. Stavka obuhvaća sav pribor za montažu kamera na stup. Specifikacije kamera: snimka u boji, snimanje na microSD karticu 64GB, namijenjena za vanjsku montažu IP67 i IK10, IR domet rasvjete 30 m Ultra Low Light, objektiv 2,8 mm, napajanje DC 12 V 7W | kom | 1 | 0 | 0
7. | SD memorijska kartica 128 Gb | kom | 1 | 0 | 0
8. | Nabava, doprema i postavljanje kompleta za solarno napajanje. Specifikacije: solarni modul 60W + 40W, baterija gel tehnologija 35Ah, regulator punjenja 10A, nosači za solar i ormar za opremu s mogućnošću montaže na stup. | kom | 1 | 0 | 0
9. | Router LTE 4G | kom | 1 | 0 | 0
10. | Nosač s obujmicom za stup | kom | 1 | 0 | 0
11. | Dolazak na lokaciju i ugradnja opreme nadzornih kamera Ugradnja i postavljanje kamera, montaža ormara i napajanja, podešavanje GSM mreže, puštanje u rad i obuka korisnika, izrada dokumentacije tehničke zaštite - video nadzora. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno oprema: |  |  |  | 0
Rekapitulacija:
| Radovi |  |  |  | 0
| Oprema |  |  |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| Ukupno s PDV-om |  |  |  | 0