## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Radovi na uklanjanju zgrade Gradske tržnice u Požegi
INVESTITOR : | GRAD POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega OIB: 95699596710
LOKACIJA: | Trg Svetog Trojstva 22, 34000 Požega, k.č.br. 1997, k.o. Požega

## TROŠKOVNIK_Tržnica
Red. Broj. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (€) | UKUPNO (€)
OPĆI UVJETI
Sve odredbe se smatraju sastavnim dijelom ugovornog troškovnika. Odredbama se reguliraju obveze izvođača radova. Izvođač je dužan pridržavati se uputa od strane nadzornog inženjera. Od dana uvođenja u posao, izvođač radova sukladno Zakonu o gradnji se obvezuje voditi građevinski dnevnik i ostalu evidenciju o zaposlenicima. Svi radnici na gradilištu moraju biti osposobljeni za rad sukladno važećoj pravnoj regulativi. Sve stavke ovog troškovnika su definirane kao stavke do potpune gotovosti navedenog rada stavkom.
Izvođač je dužan prije izrade ponude obići predmetnu lokaciju. Izvođač je dužan prije definiranja jedinične cijene pojedine stavke tražiti pismenim putem od projektanta eventualno potrebno pojašnjenje određene stavke. Krivo tumačenje pojedine stavke od strane izvođača radova neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jedinične cijene. Izvođač radova od dana uvođenja u posao, koji se evidentira u građevinskom dnevniku, preuzima gradilište do dana primopredaje predmetne građevinu investitoru, te je dužan osigurati gradilište od neovlaštenog pristupa.
Svi potrebni strojevi kao i skela su definirani za cijelo vrijeme trajanja ugovornih radova. Sve mjere u nacrtima izvođač je dužan provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih. U jediničnim cijenama pojedinih stavki uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i transportni troškovi za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i uklanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje.
Višerad koji se pojavi tijekom građenja, a koji je rezultat nepoznavanja tehnologije izvođenja radova od strane izvođača radova ili je nastao iz razloga što izvođač radova ne posjeduje odgovarajuću opremu i mehanizaciju za izvršenje radova sukladno troškovniku i projektu, neće i ne može biti priznat od strane nadzornog inženjera, odnosno navedeni višerad nastao iz gore navedenih razloga u potpunosti ide na teret izvođača radova. Izvođač je dužan obilježiti i označiti gradilište sukladno "Zakonu o gradnji" odnosno "Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)" i "Zakonu o zaštiti na radu". U slučaju fazne gradnje izvođač je dužan obnavljati i dati izraditi nove table gradilišta.
Izvođač je dužan postaviti zaštitnu ogradu gradilišta, te štititi okolne objekte i teren od oštećenja, upozoriti nadzornog inženjera ili investitora na oštećenja zgrada i terena radi sprječavanja mogućih potraživanja štete koja nisu nastala djelovanjem izvođača. Izvođač je dužan prilikom rušenja osigurati privremenenu regulaciju prometa radi sigurnog prolaza.
Obaveza izvođača radova na uklanjanju građevine je detaljno snimiti susjedne zgrade, tj. foto dokumentirati, kako bi se spriječila eventualna neutemeljena potraživanja za naknadu štete od strane susjeda.
Posebna napomena i uvjet izvođenja radova: Prije početka radova investitor, izvođač i nadzorni inženjer će obići gradilište, investitor će sastaviti popis dijelova građevine i opreme koji će posebno pažljivo demontirati u svrhu daljnje uporabe: kao što prozori, vrata, bojleri, klima jedinice i sl. Ova stavka je sastavni dio ugovorenog troškovnika i primjenjuje se na sve stavke.
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Odspajanje postojećih priključaka infrastrukture. Trošak odspajanja postojećih priključaka na koje je priključen objekt. Obračun po komadu priključka. | kom | 5 |  | 0
1.2. | Uklanjanje rasvjetnih tijela. Ručno uklanjanje rasvjetnih tijela postavljenih u zgradi. Obračun po komadu rasvjetnog tijela. | kom | 53 |  | 0
1.3. | Uklanjanje klima uređaja. Ručno uklanjanje vanjskih i unutarnjih jedinica klima uređaja u zgradi. Obračun po komadu jedinice. | kom | 19 |  | 0
1.4. | Uklanjanje stolarije. Ručno uklanjanje stolarije vrata i prozora. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Obračun stavke vrši se po komadu. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (staklo, PVC, metal) materijal zbrinjava izvođač. Dio stolarije za koju investitor odluči da je uporabljiva će se pažljivo deponirati i odvesti na mjesta unutar 20 km od gradilišta prema adresi dostavljeno od investitora.
| a) prozori | kom | 25 |  | 0
| b) vrata | kom | 44 |  | 0
1.5. | Uklanjanje staklenih i limenih površina sa krovne konstrukcije dvostrešnog krova (svjetlarnik). Ručno uklanjanje staklenih i limenih površina sa krovne konstrukcije na dvostrešnom krovu. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Obračun stavke vrši se po m2 projicirane tlocrtne površine. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (staklo, metal), materijal zbrinjava izvođač. | m2 | 271.13 |  | 0
1.6. | Uklanjanje metalne konstrukcije dvostrešnog krova. Strojno i ručno uklanjanje metalne krovne konstrukcije na dvostrešnom krovu. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 projicirane tlocrtne površine. | m2 | 271.13 |  | 0
1.7. | Uklanjanje stropne ploče/ravnog krova i zidova prizemlja. Strojno uklanjanje stropne ploče/ravnog krova i zidova prizemlja, te se materijal pikamira na dijelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 1422.4 |  | 0
1.8. | Uklanjanje podne ploče prizemlja. Strojno uklanjanje podne ploče prizemlja. Materijal se pikamira na dijelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 1447.2 |  | 0
1.9. | Uklanjanje terase na sjevernoj strani zgrade. Strojno uklanjanje terase zgrade koja se nalazi na sjevernoj strani zgrade odnosno čestice. Materijal se pikamira na dijelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 107.88 |  | 0
1.10. | Uklanjanje opločnika i asfaltnog zastora uz građevinu. Strojno uklanjanje opločnika i asfaltnog zastora uz građevinu. Materijal se pikamira na dijelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 417 |  | 0
1.11. | Uređenje katastarske čestice. Strojno uređenje cijele katastarske čestice u pogledu ravnanja prostora na kojem je bio objekt. Teren se poravnava prema okolnom terenu. U cijeni stavke je razastiranje zemlje, usitnjenje šute grejderom i grubo planiranje cijele čestice, te zbijanje vibro pločom ili manjim valjkom. Prilikom poravnanja treba pripaziti da se šljunak i otpad manje granulacije stavi na vrh, a onaj veće granulacije da ostane ispod. Obračun stavke se vrši po m2 uređene k.č.br. 1997, k.o. Požega. | m2 | 1955.84 |  | 0
1.12. | Uređenje rubnjaka uz kolničku konstrukciju. U cijeni stavke je popravljanje rubnjaka na mjestima oštećenja na jugozapadnoj i sjevernoj strani čestice radi zaštite kolničke konstrukcije. Obračun stavke se vrši po m' uređenih rubnjaka. (radovi se izvode prema potrebi) | m' | 108.28 |  | 0
1.13. | Učvršćivanje rubnjaka betonom C25/30. U cijeni stavke je sav materijal, pomoćna oplata i rad. Obračun stavke se vrši po m3. | m3 | 0.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupno (bez PDV-a) | 0
|  |  |  | PDV | 0
|  |  |  | Ukupno (s PDV-om) | 0